SERI BUKU SAKU PPRA INDONESIA

BUKU SAKU

LABORATORIUM MIKROBIOLOGI

DALAM PPRA

Panduan Praktis AST, Antibiogram, Surveilans MDRO, dan Kolaborasi Lab dengan Tim PRA

dr. I Putu Cahya Legawa

Dokter Umum | Praktisi PPRA

Edisi 1 — 2026

legawa.com

PERNYATAAN DAN KETENTUAN PENGGUNAAN

PENTING — BACA SEBELUM MENGGUNAKAN Buku saku ini disediakan sebagaimana adanya ("as is"). Mengacu pada Kepdirjen HK.02.02/D/3609/2025 (MDRO), HK.02.02/D/3610/2025 (Antibiogram), CLSI M100, EUCAST, dan panduan PDS PatKLIn/PDS Mikro yang berlaku pada 2026. Selalu gunakan standar dan prosedur laboratorium yang telah divalidasi di institusi Anda.

Penulis tidak bertanggung jawab atas kesalahan klinis yang timbul dari penerapan langsung tanpa adaptasi terhadap konteks dan kapasitas laboratorium masing-masing.

Hak Cipta © 2026 dr. I Putu Cahya Legawa. Bebas disalin untuk keperluan pendidikan non-komersial dengan menyebut sumber.

DUKUNG PENULIS saweria.co/haridiva ¦ legawa.com

KATA PENGANTAR

Laboratorium mikrobiologi klinik adalah tulang punggung dari seluruh Program Pengendalian Resistensi Antimikroba (PPRA). Tanpa data laboratorium yang akurat dan tepat waktu — hasil kultur, profil kepekaan antibiotik, dan data antibiogram kumulatif — tidak ada satu pun komponen PPRA yang dapat berjalan secara optimal. Dokter tidak dapat de-eskalasi tanpa hasil kultur. Tim PRA tidak dapat menyusun PPAB tanpa antibiogram lokal. Tim PPI tidak dapat mengendalikan MDRO tanpa pelaporan nilai kritis dari laboratorium.

Buku saku ini ditulis untuk tenaga laboratorium mikrobiologi — analis kesehatan, staf lab, dokter spesialis patologi klinik, dan dokter spesialis mikrobiologi klinik — yang ingin memahami kontribusinya dalam ekosistem PPRA secara lebih utuh. Selain teknis pemeriksaan yang sudah menjadi domain profesional laboratorium, buku ini membahas aspek yang sering kurang mendapat perhatian: standar spesimen yang benar sebagai tanggung jawab bersama, interpretasi klinis hasil AST, penyusunan antibiogram lokal sesuai regulasi terbaru (Kepdirjen HK.02.02/D/3610/2025), surveilans MDRO dan pelaporan nilai kritis, serta tata cara pengiriman isolat ke Laboratorium Rujukan Nasional sesuai Kepdirjen HK.02.02/D/3609/2025.

Laboratorium yang baik bukan hanya yang akurat dalam pemeriksaan, tetapi juga yang aktif berkomunikasi hasilnya kepada klinisi dan Tim PRA secara tepat waktu, dalam format yang dapat diinterpretasikan secara klinis. Semoga buku ini membantu mewujudkan laboratorium yang tidak sekadar "mencetak hasil", tetapi menjadi mitra diagnostik yang bermakna dalam perang melawan AMR.

Sragen, Juni 2026

Penulis,

dr. I Putu Cahya Legawa

TENTANG PENULIS

dr. I Putu Cahya Legawa

Dokter Umum | Wakil Ketua I Tim PRA | Penulis Medis

dr. Putu Cahya Legawa berkolaborasi aktif dengan staf laboratorium RSU Sarila Husada dalam membangun sistem pengumpulan data kultur, penyusunan antibiogram lokal, dan surveilans MDRO sebagai bagian dari Program Kerja PPRA 2026.

| Platform | Tautan |
| --- | --- |
| Blog / Portofolio | legawa.com |
| LinkedIn | linkedin.com/in/haridiva |
| GitHub | github.com/haridiva |
| Donasi | saweria.co/haridiva |

DAFTAR SINGKATAN

| Singkatan | Kepanjangan |
| --- | --- |
| AMR | Antimicrobial Resistance |
| AST | Antibiotic Susceptibility Testing (Uji Kepekaan Antimikroba) |
| BAL | Bronchoalveolar Lavage |
| CLSI | Clinical and Laboratory Standards Institute (Standar AS) |
| CRAB | Carbapenem-Resistant Acinetobacter baumannii |
| CRE | Carbapenem-Resistant Enterobacterales |
| CRKP | Carbapenem-Resistant Klebsiella pneumoniae |
| DPJP | Dokter Penanggung Jawab Pelayanan |
| ESBL | Extended-Spectrum Beta-Lactamase |
| EUCAST | European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing (Standar Eropa) |
| GLASS | Global Antimicrobial Resistance and Use Surveillance System (WHO) |
| KHM | Konsentrasi Hambat Minimal (Minimum Inhibitory Concentration / MIC) |
| LCS | Likuor Serebrospinal (Cerebrospinal Fluid) |
| LRN | Laboratorium Rujukan Nasional |
| MDR | Multi-Drug Resistant |
| MDRO | Multi-Drug Resistant Organism |
| MIC | Minimum Inhibitory Concentration (Konsentrasi Hambat Minimal) |
| MRSA | Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus |
| PDR | Pan-Drug Resistant |
| PDS PatKLIn | Perhimpunan Dokter Spesialis Patologi Klinik dan Kedokteran Laboratorium Indonesia |
| PPRA | Program Pengendalian Resistensi Antimikroba |
| PPI | Program Pencegahan dan Pengendalian Infeksi |
| S | Sensitif (Susceptible) dalam interpretasi AST |
| I | Intermediate atau Susceptible, Increased Exposure |
| R | Resisten (Resistant) |
| TAT | Turn Around Time (Waktu dari terima spesimen ke laporan) |
| Tim PRA | Tim Program Pengendalian Resistensi Antimikroba |
| VRE | Vancomycin-Resistant Enterococcus |
| XDR | Extensively Drug-Resistant |

BAB 1

PERAN SENTRAL LABORATORIUM MIKROBIOLOGI DALAM PPRA

1.1 Tiga Fungsi Utama Laboratorium dalam PPRA

| Fungsi | Kontribusi Konkret | Dampak pada PPRA |
| --- | --- | --- |
| Diagnostik infeksi (individual patient care) | Kultur dan identifikasi patogen penyebab infeksi; AST untuk memandu terapi definitif; Pelaporan hasil tepat waktu (TAT <= 3 hari) | Memungkinkan de-eskalasi terapi empirik ke terapi definitif berbasis kultur; Mengurangi penggunaan antibiotik spektrum luas yang tidak perlu |
| Antibiogram lokal (population level) | Kumpulkan data AST seluruh isolat pasien secara kumulatif; Susun antibiogram RS minimal 1x/tahun; Distribusikan ke Tim PRA untuk diintegrasikan ke PPAB | Memberikan dasar ilmiah untuk terapi empirik yang relevan secara lokal; Menurunkan failure rate terapi empirik; Mengurangi penggunaan antibiotik WATCH/RESERVE yang berlebihan |
| Surveilans MDRO (public health level) | Deteksi dan laporkan MDRO sebagai nilai kritis; Kirim isolat MDR ke Laboratorium Rujukan Nasional; Kontribusi data ke SIRS Online (RL 3.19.4) | Memungkinkan isolasi dini dan pencegahan penyebaran MDRO; Berkontribusi pada data nasional surveilans AMR Indonesia (GLASS) |

1.2 Dasar Regulasi

| Regulasi | Relevansi untuk Lab Mikrobiologi |
| --- | --- |
| Permenkes 8/2015 (PPRA) | Lab mikrobiologi sebagai bagian wajib Tim PRA; kewajiban menyediakan data kultur dan antibiogram |
| KMK HK.01.07/MENKES/1596/2024 (STARKES 2024) | Prognas 6.1 EP5: RS wajib memiliki data antibiogram lokal atau bukti kerjasama dengan lab eksternal |
| Kepdirjen HK.02.02/D/3610/2025 (Antibiogram) | Pedoman teknis penyusunan antibiogram RS: format, metodologi, frekuensi, pelaporan |
| Kepdirjen HK.02.02/D/3609/2025 (MDRO) | Petunjuk teknis pengiriman isolat MDRO ke Laboratorium Rujukan Nasional (LRN) |
| Juknis SIRS Rev.7/2024 (RL 3.19.4) | Format pelaporan data resistensi antimikroba ke Kemenkes via SIRS Online triwulanan |

BAB 2

STANDAR PRA-ANALITIK: SPESIMEN YANG BERKUALITAS

2.1 Prinsip Umum Pra-analitik

Kualitas hasil pemeriksaan mikrobiologi sangat ditentukan oleh kualitas spesimen yang diterima laboratorium. Spesimen yang buruk menghasilkan laporan yang menyesatkan — negatif palsu, kontaminasi, atau identifikasi yang tidak representatif. Laboratorium memiliki tanggung jawab aktif untuk menjaga kualitas pra-analitik bersama dengan klinisi dan perawat.

| Persyaratan Umum | Keterangan |
| --- | --- |
| Waktu pengambilan | SEBELUM antibiotik pertama diberikan, kecuali pada kondisi gawat darurat (sepsis/syok). Spesimen yang diambil setelah antibiotik: dokumentasikan dalam formulir permintaan. |
| Teknik aseptik | ANTT (Aseptic Non-Touch Technique) wajib untuk semua spesimen mikrobiologi. Kontaminasi flora kulit/mulut adalah penyebab utama hasil tidak representatif. |
| Wadah yang tepat | Wadah steril, berpenutup rapat, berlabel identitas pasien. Botol kultur darah: tidak boleh terpapar udara berlebih. |
| Volume yang cukup | Volume minimal wajib dipenuhi — terutama untuk kultur darah (8-10 mL per botol dewasa, 1 mL per botol pediatri). Volume kurang = sensitivitas turun drastis. |
| Transportasi segera | Kirim ke lab dalam waktu paling lama 2 jam setelah pengambilan (kecuali yang disimpan di kulkas sesuai jenis spesimen). Darah kultur: jangan simpan di kulkas — simpan di inkubator atau suhu ruangan. |
| Informasi klinis lengkap | Formulir permintaan harus mencantumkan: diagnosis, jenis infeksi yang dicurigai, antibiotik yang sudah diberikan (jenis dan dosis), dan waktu pengambilan spesimen. |

2.2 Kriteria Spesimen yang Layak dan Tidak Layak

| Jenis Spesimen | Kriteria LAYAK | Kriteria TIDAK LAYAK / Tolak |
| --- | --- | --- |
| Darah Kultur | Volume 8-10 mL/botol (dewasa); 2 set dari 2 lokasi berbeda; botol tidak berlabel atau label tidak sesuai dapat dikonfirmasi; dikirim dalam 2 jam | Volume < 3 mL; satu botol saja (kecuali pediatri); darah sudah lebih dari 2 jam di suhu ruangan tanpa inkubasi; ada gelembung udara besar di botol anaerob |
| Urine | Midstream clean-catch atau dari kateter baru (port sampling); wadah steril berlabel; dikirim < 1 jam atau disimpan < 4 jam di kulkas | Diambil dari urine bag; wadah tidak steril; lebih dari 2 jam di suhu ruangan (bukan kulkas) |
| Sputum | Sputum bukan saliva: pada pemeriksaan Gram, sel epitel < 10/lpk DAN neutrofil >= 25/lpk (kriteria Murray-Washington); dikirim < 2 jam | Hanya saliva; sel epitel > 25/lpk; sudah > 2 jam di suhu ruangan; tidak ada mukus/sputum nyata |
| Luka/Pus | Aspirat dari abses atau swab dari lapisan dalam luka (bukan permukaan); media transport digunakan jika ada; dikirim segera | Swab dari tepi luka saja; mengering; tanpa media transport dan telah > 1 jam; formulir tidak lengkap |
| LCS (Likuor) | Ditampung dalam 3 tabung berurutan; dikirim DALAM 30 MENIT (maksimal 1 jam); vol mikro >= 1 mL | Beku; disimpan di kulkas; lebih dari 1 jam sejak pengambilan; volume sangat kurang |
| KUNCI: Laboratorium BERHAK dan WAJIB menolak spesimen yang tidak memenuhi kriteria. Buat sistem notifikasi yang sopan namun jelas kepada perawat/dokter pengirim. Catat setiap penolakan spesimen dalam logbook, termasuk alasan penolakan. Gunakan penolakan sebagai data edukasi untuk meningkatkan kualitas pengambilan spesimen. |  |  |

BAB 3

ALUR PEMERIKSAAN KULTUR DAN IDENTIFIKASI

3.1 Alur Standar dari Spesimen ke Laporan

| Tahap | Proses | Target Waktu |
| --- | --- | --- |
| 1. Penerimaan spesimen | Cek kelengkapan formulir + kualitas spesimen; tolak jika tidak memenuhi kriteria; catat waktu terima di logbook | Maks 30 menit setelah menerima |
| 2. Inokulasi media | Sebarkan spesimen ke media yang sesuai: Blood Agar, MacConkey Agar, Chocolate Agar (untuk LCS/dahak), CHROM agar (deteksi ESBL/MRSA), dll. | Dalam 1 jam setelah terima |
| 3. Inkubasi | 37°C, 18-24 jam (bakteri aerob), 48 jam (jika tidak ada pertumbuhan hari 1), 5-7 hari (untuk TB/kultur anaerob) | 18-24 jam (awal) |
| 4. Pengamatan pertumbuhan | Hitung koloni, amati morfologi, lakukan tes pendahuluan (Gram stain, katalase, oksidase) | 24 jam (hari ke-2) |
| 5. Identifikasi mikroorganisme | Manual (tes biokimia) atau otomatis (VITEK2, BD Phoenix, MALDI-TOF); MALDI-TOF: identifikasi dalam < 30 menit jika tersedia | Hari ke-2 sampai ke-3 |
| 6. AST (Uji Kepekaan) | Disk diffusion atau MIC (broth microdilution/VITEK); inkubasi 16-18 jam; baca dan interpretasikan dengan breakpoint CLSI/EUCAST | Hari ke-2 sampai ke-3 |
| 7. Laporan hasil | Laporan PENDAHULUAN (preliminary): hasil Gram stain + dugaan patogen. Laporan FINAL: identifikasi + profil kepekaan lengkap. | TAT target: laporan final <= 3 hari |

3.2 Laporan Pendahuluan (Preliminary Report)

Laporan pendahuluan yang cepat — bahkan hanya berdasarkan pewarnaan Gram — sangat berharga untuk memandu terapi empirik sementara menunggu identifikasi dan AST lengkap.

| Hasil Gram Stain | Makna Klinis | Panduan Sementara untuk DPJP |
| --- | --- | --- |
| Kokus Gram-positif berpasangan/rantai (darah) | Kemungkinan Streptococcus/Enterococcus; atau S. aureus jika berkelompok | Beta-laktam masih aktif untuk sebagian besar; tunggu identifikasi dan AST lebih lanjut |
| Kokus Gram-positif berkelompok (darah) | Kemungkinan Staphylococcus (termasuk S. aureus atau CNS) | Jika MRSA dicurigai berdasarkan klinis: pertimbangkan tambahkan Vankomisin sementara; tungg AST |
| Batang Gram-negatif (darah/urine/LCS) | Enterobacterales (E. coli, Klebsiella, Enterobacter) atau Pseudomonas | Beta-laktam atau sefalosporin sering aktif; tunggu identifikasi spesies dan pola kepekaan |
| Tidak ada pertumbuhan (48 jam) | Kemungkinan: pasien sudah dapat antibiotik sebelumnya; volume spesimen kurang; bakteri sangat sulit tumbuh; bukan infeksi bakterial | Laporkan ke DPJP segera; pertimbangkan kultur serial atau alternatif diagnosis |

BAB 4

UJI KEPEKAAN ANTIMIKROBA (AST): METODE DAN INTERPRETASI

4.1 Metode AST yang Umum Digunakan

| Metode | Cara Kerja | Kelebihan | Keterbatasan |
| --- | --- | --- | --- |
| Disk Diffusion (Kirby-Bauer) | Disk antibiotik diletakkan di atas agar yang sudah diinokulasi; diamkan 16-18 jam; ukur zona hambat (mm); bandingkan dengan breakpoint CLSI/EUCAST | Murah; sederhana; tidak butuh alat mahal; cocok untuk laboratorium dengan sumber daya terbatas | Tidak memberikan nilai MIC; lebih rentan variasi teknis; tidak cocok untuk organisme yang tumbuh lambat |
| MIC (Broth Microdilution) | Bakteri diinkubasi dalam seri konsentrasi antibiotik yang menurun; MIC = konsentrasi terendah yang menghambat pertumbuhan | Nilai MIC kuantitatif; gold standard; lebih akurat untuk interpretasi klinis | Lebih mahal; lebih kompleks; butuh standarisasi ketat |
| E-test | Strip gradien antibiotik di atas agar; MIC dibaca langsung dari angka pada strip | Memberikan nilai MIC; lebih mudah dari broth microdilution; akurasi tinggi | Mahal per tes; tidak cocok untuk panel besar antibiotik |
| Automated system (VITEK2, BD Phoenix) | Inokulasi kartu mikrodilusi otomatis; pembacaan otomatis dan interpretasi berbasis database | Cepat (4-12 jam); hasil lengkap panel besar; mengurangi human error; terintegrasi LIS | Biaya tinggi; bergantung pada database software yang harus diperbarui |

4.2 Interpretasi Hasil AST: S, I, R

Hasil AST dilaporkan dalam tiga kategori klinis berdasarkan breakpoint yang ditetapkan oleh CLSI (standar AS) atau EUCAST (standar Eropa). Indonesia umumnya menggunakan CLSI sebagai acuan utama.

| Kategori | Makna Klinis | Panduan Terapi |
| --- | --- | --- |
| S — Sensitif (Susceptible) | Isolat terhambat pada konsentrasi yang dapat dicapai dengan dosis standar antibiotik. | Antibiotik ini DAPAT digunakan untuk terapi dengan dosis standar. |
| I — Intermediate (CLSI klasik) ATAU Susceptible, Increased Exposure (EUCAST 2019+) | CLSI: zona ambang; hasil tidak dapat diprediksi dengan dosis standar. EUCAST: isolat terhambat jika konsentrasi antibiotik lebih tinggi dari yang dicapai dengan dosis standar — BISA efektif jika dosis ditingkatkan atau diberikan di lokasi dengan konsentrasi tinggi (misal: nitrofurantoin untuk ISK). | CLSI I: pertimbangkan antibiotik lain; konsultasi klinis. EUCAST I: dapat efektif dengan dosis tinggi atau di lokasi dengan penetrasi baik (misalnya ISK, paru). Konsultasi apoteker/Tim PRA. |
| R — Resisten (Resistant) | Isolat tidak terhambat pada konsentrasi yang dapat dicapai di tubuh pasien, bahkan dengan dosis maksimal. | Antibiotik ini TIDAK boleh digunakan untuk terapi — kemungkinan gagal terapi tinggi. |
| KUNCI PENTING: Sistem EUCAST (berlaku di Eropa dan semakin banyak diadopsi global) telah mengubah makna kategori "I" menjadi "Susceptible, Increased Exposure" sejak 2019. Ini berarti antibiotik dengan hasil "I" EUCAST bukan berarti tidak dapat digunakan — melainkan memerlukan optimasi dosis atau memiliki penetrasi yang baik di lokasi infeksi. Komunikasikan hal ini kepada DPJP dan apoteker saat melaporkan hasil dengan kategori "I". |  |  |

4.3 Antibiotik Prioritas yang Diuji per Patogen (Sesuai CLSI M100)

| Patogen Prioritas | Antibiotik yang Wajib Diuji dan Dilaporkan |
| --- | --- |
| E. coli (Gram negatif) | Ampisilin, Ampisilin-sulbaktam, Ko-trimoksazol, Ciprofloxacin, Ceftriaxon, Ceftazidim, Cefotaksim, Nitrofurantoin (ISK), Piperasilin-tazo, Amikacin, Gentamisin, Meropenem + Deteksi ESBL (disk cefpodoxim atau ceftazidim + klavulanat) |
| K. pneumoniae (Gram negatif) | Sama seperti E. coli; tambah: Karbapenem (imipenem, meropenem, ertapenem) untuk deteksi CRE + Deteksi ESBL dan KPC jika resisten karbapenem |
| P. aeruginosa (Gram negatif) | Piperasilin-tazo, Ceftazidim, Ciprofloxacin, Levofloxacin, Amikacin, Gentamisin, Meropenem, Imipenem, Kolistin (jika MDR) |
| A. baumannii (Gram negatif) | Ampisilin-sulbaktam, Cefoperazon-sulbaktam, Ciprofloxacin, Meropenem, Imipenem, Amikacin, Ko-trimoksazol, Kolistin (jika CRAB) |
| S. aureus (Gram positif) | Oksasilin/Methisilin (atau sefoksitin sebagai surrogate untuk MRSA), Klindamisin, Eritromisin, Ko-trimoksazol, Vankomisin, Linezolid (jika MRSA), Tetrasiklin |
| Enterococcus spp. (Gram positif) | Ampisilin, Vankomisin, Linezolid, Tetrasiklin; untuk E. faecium: tambah Teikloplanin; deteksi VRE |

BAB 5

PELAPORAN HASIL: WAKTU, FORMAT, DAN NILAI KRITIS

5.1 Target Turn-Around Time (TAT)

| Jenis Laporan | Target TAT | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| Laporan pendahuluan Gram stain (kultur darah positif) | Dalam 1-2 jam setelah deteksi pertumbuhan | Nilai kritis — komunikasikan segera ke DPJP via telepon; dokumentasikan waktu dan penerima laporan |
| Laporan identifikasi (tanpa AST) | Hari ke-2 (24-48 jam setelah inokulasi) | Informasikan awal patogen untuk memandu empirik sementara AST selesai |
| Laporan final (identifikasi + AST lengkap) | Hari ke-2 sampai ke-3 (TAT <= 72 jam) | Standar PDS PatKLIn: TAT pelaporan kultur dan uji kepekaan <= 3 hari |
| Laporan MDRO (nilai kritis) | Sesegera mungkin — HARI YANG SAMA setelah konfirmasi | Telepon DPJP + Tim PPI; jangan hanya melalui sistem IT |

5.2 Pelaporan Selektif (Cascade Reporting)

Pelaporan selektif adalah praktik terbaik dimana laboratorium hanya melaporkan antibiotik lini pertama yang relevan secara klinis kepada DPJP, dan hanya melaporkan antibiotik lini lebih luas jika lini pertama resisten. Ini mendorong prescriber untuk memulai dengan antibiotik spektrum sempit.

| Kondisi | Yang Dilaporkan |
| --- | --- |
| Isolat sensitif terhadap antibiotik lini 1 ACCESS | Laporkan hasil lini 1 saja (misal: amoksisilin, ko-trimoksazol). Tidak perlu laporkan sensitivitas terhadap fluorokuinolon atau karbapenem. |
| Isolat resisten terhadap lini 1, sensitif terhadap lini 2 | Laporkan lini 1 sebagai R, laporkan lini 2 (misal: ceftriaxon, ciprofloxacin) yang sensitif. |
| Isolat MDR/XDR | Laporkan semua antibiotik yang diuji; tambahkan catatan "isolat MDR/XDR — laporkan ke Tim PPI dan Tim PRA"; pertimbangkan pengujian antibiotik tambahan (kolistin, dll.) |
| Untuk keperluan antibiogram kumulatif | Simpan data SEMUA antibiotik yang diuji dalam database — jangan hanya yang dilaporkan ke DPJP. Data ini diperlukan untuk antibiogram. |

5.3 Komunikasi Nilai Kritis MDRO

Nilai kritis MDRO harus dikomunikasikan SEGERA setelah dikonfirmasi kepada: 1. DPJP pasien yang bersangkutan (via telepon — catat waktu, nama penerima) 2. Tim PPI / IPCN (untuk tindakan isolasi segera) 3. Tim PRA (untuk surveilans dan tindak lanjut) JANGAN mengandalkan hanya sistem notifikasi elektronik (LIS/HIS) untuk MDRO. Hubungi langsung via telepon dan pastikan ada konfirmasi penerimaan. Dokumentasikan: waktu laporan, nama yang dihubungi, dan tindak lanjut yang diminta.

BAB 6

PENYUSUNAN ANTIBIOGRAM LOKAL (Kepdirjen 3610/2025)

6.1 Definisi dan Tujuan Antibiogram

Antibiogram kumulatif adalah laporan ringkasan pola kepekaan antimikroba dari isolat-isolat bakteri yang dikumpulkan di suatu fasilitas kesehatan dalam periode waktu tertentu. Antibiogram disusun setidaknya SATU KALI per tahun dan digunakan sebagai dasar:

(1) Pemilihan antibiotik empirik dalam PPAB RS; (2) Deteksi tren resistensi lokal; (3) Pelaporan nasional (RL 3.19.4 SIRS Online); (4) Identifikasi patogen MDRO yang dominan di RS.

6.2 Syarat Data Isolat (CLSI M39 + Kepdirjen 3610/2025)

| Persyaratan | Ketentuan |
| --- | --- |
| Jumlah isolat minimal per spesies | Minimal 30 isolat per spesies yang dilaporkan. Jika < 30 isolat: tetap laporkan dengan catatan "data terbatas (n = [jumlah]) — interpretasi dengan hati-hati". |
| First isolate per patient | Hanya SATU isolat pertama per spesies per pasien per periode analisis yang dimasukkan. Duplikasi isolat akan menghasilkan overestimasi resistensi pada kasus kolonisasi persisten. |
| Sumber isolat | Data dari spesimen klinis rutin (bukan hanya surveilans skrining). Pisahkan berdasarkan: jenis spesimen (darah, urine, sputum, luka), lokasi perawatan (ICU vs non-ICU), unit (bedah, penyakit dalam, dll.) jika jumlah isolat memadai. |
| Periode analisis | Minimal per tahun (Januari-Desember). Bisa per semester jika volume isolat memadai (>= 30 per spesies per 6 bulan). |
| Metode AST yang valid | Hanya data AST yang dilakukan dengan metode terstandar (disk diffusion CLSI/EUCAST atau MIC) yang dimasukkan. |

6.3 Format Laporan Antibiogram

Format laporan antibiogram sesuai Kepdirjen 3610/2025 mencakup komponen berikut:

| Komponen | Isi |
| --- | --- |
| Header | Nama RS, periode analisis, tanggal laporan, penanda tangan (Sp.MK atau Sp.PK) |
| Ringkasan isolat | Total isolat yang dianalisis per spesies; persentase dari total semua isolat |
| Tabel utama | Baris: nama spesies bakteri; Kolom: nama antibiotik yang diuji; Isi sel: %S (persen sensitif); dapat juga ditampilkan %I dan %R |
| Stratifikasi (jika memadai) | Antibiogram per unit perawatan (ICU vs non-ICU); per jenis spesimen; per kelompok pasien |
| Catatan MDRO | Persentase MRSA dari total S. aureus; %ESBL dari E. coli dan K. pneumoniae; %CRAB dari A. baumannii; %CRE dari Enterobacterales |
| Rekomendasi | Implikasi untuk terapi empirik RS; usulan revisi PPAB berdasarkan data antibiogram |
| Tip untuk RS Tipe C/D dengan volume kultur rendah: Jika jumlah isolat < 30 untuk spesies tertentu dalam setahun, Anda dapat: 1. Akumulasikan data 2 tahun sekaligus (pool 2-year data) 2. Gunakan data dari lab rujukan eksternal yang memproses spesimen RS Anda 3. Berpartisipasi dalam antibiogram multifasilitas tingkat kabupaten/provinsi Data yang sedikit lebih baik dari tidak ada data sama sekali. Dokumentasikan keterbatasan data secara eksplisit dalam laporan antibiogram. |  |

BAB 7

SURVEILANS MDRO DAN DEFINISI OPERASIONAL

7.1 Definisi MDR, XDR, dan PDR

| Kategori | Definisi | Kriteria Umum (Magiorakos et al., CMI 2012) |
| --- | --- | --- |
| MDR (Multi-Drug Resistant) | Resisten terhadap >= 1 agen dari >= 3 kelas antibiotik yang berbeda | E. coli MDR: resisten terhadap >= 3 kelas dari: aminopenisilin, sefalosporin, fluorokuinolon, karbapenem, aminoglikosida, ko-trimoksazol |
| XDR (Extensively Drug-Resistant) | Resisten terhadap semua kecuali 1-2 kelas antibiotik | Pilihan terapi sangat terbatas; membutuhkan penggunaan RESERVE antibiotics |
| PDR (Pan-Drug Resistant) | Resisten terhadap SEMUA kelas antibiotik yang tersedia | Tidak ada pilihan terapi yang efektif; mortalitas sangat tinggi |

7.2 MDRO Prioritas untuk Surveilans di Indonesia

| MDRO | Mekanisme Resistensi Utama | Cara Deteksi di Lab | Nilai Kritis? |
| --- | --- | --- | --- |
| MRSA (S. aureus resisten methisilin) | PBP2a yang dikode gen mecA | Disk sefoksitin sebagai surrogate; CLSI: resisten sefoksitin = MRSA; MALDI-TOF dapat mendeteksi langsung | YA — laporkan segera |
| ESBL (E. coli, K. pneumoniae, dll.) | Enzim ESBL yang menghidrolisis sefalosporin spektrum luas | Tes konfirmasi: disk kombinasi (ceftazidim + klavulanat atau cefotaksim + klavulanat); penurunan zona >= 5 mm = ESBL positif | YA untuk CRE/CRAB; laporkan ESBL ke Tim PRA |
| CRAB (A. baumannii resisten karbapenem) | Enzim OXA karbapenemase (OXA-23, OXA-51); hilangnya porin | Uji kepekaan imipenem dan meropenem; resisten keduanya = CRAB; konfirmasi dengan Modified Carbapenem Inactivation Method (mCIM) | YA — laporkan segera |
| CRE (Enterobacterales resisten karbapenem) | KPC, NDM, VIM, IMP, OXA-48 karbapenemase | Uji kepekaan meropenem/imipenem/ertapenem; konfirmasi mCIM; pengiriman ke LRN untuk karakterisasi mekanisme | YA — laporkan segera |
| VRE (Enterococcus resisten vankomisin) | Gen vanA atau vanB | Tes kepekaan vankomisin; pertumbuhan pada BHI + 6 mcg/mL vankomisin | YA — laporkan segera |

7.3 Logbook MDRO di Laboratorium

Laboratorium wajib memelihara logbook MDRO yang mencatat setiap isolat MDR yang terdeteksi. Data ini merupakan dasar pelaporan ke Tim PPI, Tim PRA, dan SIRS Online.

| Kolom Logbook MDRO | Keterangan |
| --- | --- |
| Tanggal deteksi | Tanggal hasil AST dikonfirmasi |
| Identitas pasien | Nama, nomor RM, bangsal/unit perawatan |
| Jenis spesimen | Darah, urine, sputum, dll. |
| Nama patogen | Termasuk genus, spesies, dan strain jika ada |
| Kategori MDRO | MDR/XDR/PDR; nama spesifik: MRSA, ESBL, CRAB, CRE, VRE |
| Pola kepekaan ringkas | Antibiotik yang masih sensitif (sisa pilihan terapi) |
| Waktu laporan nilai kritis | Waktu telepon DPJP; waktu notifikasi Tim PPI; nama penerima |
| Tindak lanjut isolasi | Apakah pasien sudah diisolasi? Kapan? |
| Pengiriman ke LRN? | Jika dikirim: tanggal, nomor pelacak; jika tidak: alasan |

BAB 8

PENGIRIMAN ISOLAT MDRO KE LAB RUJUKAN NASIONAL (Kepdirjen 3609/2025)

8.1 Tujuan Pengiriman dan LRN

Laboratorium Rujukan Nasional (LRN) yang ditetapkan Kemenkes melakukan verifikasi dan karakterisasi lebih lanjut isolat MDRO yang dikirim dari lab RS — termasuk identifikasi mekanisme resistensi (PCR, whole genome sequencing) dan molecular typing untuk deteksi wabah. Data ini berkontribusi ke sistem surveilans nasional (GLASS Indonesia).

8.2 Kriteria Isolat yang Wajib Dikirim ke LRN

| Patogen | Kriteria Pengiriman |
| --- | --- |
| Klebsiella pneumoniae | Isolat yang resisten terhadap karbapenem (imipenem atau meropenem atau ertapenem); atau resisten terhadap sefalosporin spektrum luas; atau XDR/PDR |
| Escherichia coli | Isolat yang resisten terhadap karbapenem; atau menghasilkan ESBL dengan resistensi tambahan; atau kolisitnt-resistant |
| Pseudomonas aeruginosa | Isolat resisten terhadap >= 3 kelas; atau XDR; atau resisten kolistin |
| Acinetobacter baumannii | Semua isolat CRAB (resisten terhadap imipenem DAN meropenem); atau PDR |
| Isolat outbreak (wabah) | Isolat yang dicurigai terkait wabah di bangsal/unit tertentu; molecular typing diperlukan |

8.3 Alur Pengiriman Isolat

| Langkah | Tindakan Laboratorium RS |
| --- | --- |
| 1. Identifikasi dan verifikasi isolat | Konfirmasi ulang identifikasi dan AST; subkultur dari stok; pastikan kemurnian (tidak ada kontaminan) |
| 2. Penyimpanan sebelum pengiriman | Simpan dalam media transport yang sesuai (agar miring, Cryovial, atau Microbank); suhu: sesuai jenis bakteri (umumnya -20°C atau -80°C untuk jangka panjang) |
| 3. Batasi subkultur | Subkultur dari stok maksimal 2 kali untuk menjaga stabilitas genetik isolat |
| 4. Pengemasan 3 lapis | Lapisan 1: tabung berisi isolat dalam media transport + parafilm (segel); Lapisan 2: dalam plastik + absorban (tisu) + plastik biohazard; Lapisan 3: dalam styrofoam + ice gel pack; Lapisan luar: kardus + label biohazard + kode UN3373 + alamat LRN + tanda arah |
| 5. Formulir dan dokumentasi | Sertakan formulir permintaan verifikasi isolat yang lengkap; formulir pengiriman; data hasil AST RS yang sudah ada; masukkan dalam plastik di tutup styrofoam |
| 6. Pengiriman | Kirim via jasa pengiriman berpendingin yang disetujui; pastikan estimasi pengiriman < 48 jam; catat nomor pelacak dalam logbook |
| 7. Konfirmasi penerimaan | Hubungi LRN untuk konfirmasi penerimaan; minta nomor registrasi isolat; monitor hasil verifikasi |
| Untuk bakteri yang sangat sulit tumbuh atau isolat kritis: Kirim ke LRN paling lambat 1x24 jam atau hari kerja berikutnya. Referensi dokumen: Kepdirjen HK.02.02/D/3609/2025 tentang Petunjuk Teknis Pengiriman Isolat Bakteri Resistan Antimikroba dari Laboratorium RS ke LRN. Tersedia di: yankes.kemkes.go.id |  |

BAB 9

KOLABORASI LABORATORIUM DENGAN TIM PRA, TIM PPI, DAN DPJP

9.1 Kontribusi Data Laboratorium untuk Laporan PPRA

| Data yang Dikirim Lab ke Tim PRA | Frekuensi | Tujuan Penggunaan |
| --- | --- | --- |
| Jumlah kultur dan positivity rate bulanan (total spesimen dikirim vs yang tumbuh bakteri) | Bulanan (tanggal 10) | Menilai kualitas pengambilan spesimen dan indikasi terapi berbasis kultur |
| Data isolat MDR/MDRO bulanan (sesuai logbook MDRO) | Bulanan (tanggal 10) | Surveilans MDRO untuk laporan Tim PRI dan Tim PRA; dasar isolasi |
| Antibiogram kumulatif | Minimal 1x/tahun (idealnya 2x/tahun) | Dasar revisi PPAB; EP Prognas 6.1.1e STARKES 2024 |
| Data isolat untuk RL 3.19.4 SIRS Online | Triwulanan (bantu Tim PRA) | Kewajiban pelaporan ke Kemenkes; deadline tgl 15 bulan berikutnya |

9.2 Peran Laboratorium dalam FORKKIT

Staf laboratorium atau Sp.PK/Sp.MK dapat berkontribusi dalam FORKKIT dengan:

| Kontribusi Lab dalam FORKKIT | Detail |
| --- | --- |
| Presentasi kasus MDR | Jelaskan profil kepekaan isolat MDR yang dibahas; interpretasi hasil AST; pilihan antibiotik berdasarkan data laboratorium |
| Konsultasi hasil kultur yang sulit | Kasus dengan hasil kultur tidak sesuai klinis; kontaminasi vs infeksi nyata; nilai "I" yang perlu klarifikasi |
| Update pola resistensi lokal | Setiap triwulan: sampaikan update pola resistensi 3 patogen prioritas di RS — tren meningkat atau menurun |
| Edukasi tentang pengambilan spesimen | Pertemuan FORKKIT sebagai forum edukasi: ingatkan klinisi tentang volume kultur darah yang tepat, waktu pengambilan, dll. |

9.3 Komunikasi Efektif dengan DPJP

Laboratorium bukan hanya "pencetak angka". Laporan yang efektif membantu DPJP membuat keputusan klinis yang lebih baik.

| Praktik Komunikasi | Keterangan |
| --- | --- |
| Tambahkan komentar interpretatif pada laporan MDR | Contoh: "Isolat ini ESBL-positif. Ceftriaxon dan Ceftazidim TIDAK DIREKOMENDASIKAN meskipun sensitif in vitro (CLSI: diskordansi klinis). Pertimbangkan Ertapenem atau Amikacin berdasarkan pola klinis." |
| Pelaporan cascade secara aktif | Laporan hanya antibiotik yang relevan; jika lini 1 resisten, otomatis tampilkan lini 2 — jangan biarkan DPJP menebak antibiotik apa yang tersedia |
| Hubungi langsung untuk hasil kritis | Telepon DPJP untuk MDRO; nilai kritis; pertumbuhan positif pada LCS; hasil tidak terduga yang memerlukan tindakan segera |
| Tawarkan konsultasi | Sp.PK atau Sp.MK tersedia untuk konsultasi interpretasi hasil; lab bukan "black box" |

LAMPIRAN: CONTOH FORMAT ANTIBIOGRAM DAN LOGBOOK MDRO

A. Contoh Format Tabel Antibiogram Kumulatif

Format mengikuti Kepdirjen 3610/2025. Angka menunjukkan % Sensitif (%S) dari total isolat yang diuji.

| Antibiotik | E. coli (n=85) | K. pneumoniae (n=42) | P. aeruginosa (n=21) | S. aureus (n=38) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ampisilin | 35% | R | R | Tidak diuji |
| Amoksisilin-Klav | 62% | 45% | R | 70% |
| Ceftriaxon / Cefotaksim | 52% | 55% | Tidak diuji | Tidak diuji |
| Ceftazidim | 55% | 58% | 67% | Tidak diuji |
| Ko-trimoksazol | 48% | 52% | Tidak diuji | 62% |
| Ciprofloxacin | 45% | 48% | 71% | 65% |
| Amikacin | 88% | 85% | 81% | Tidak diuji |
| Piperasilin-Tazobaktam | 75% | 70% | 76% | Tidak diuji |
| Meropenem | 97% | 95% | 76% | Tidak diuji |
| Oksasilin/Sefoksitin | Tidak diuji | Tidak diuji | Tidak diuji | 62% (38% MRSA) |
| Vankomisin | Tidak diuji | Tidak diuji | Tidak diuji | 100% |
| ESBL positif | 48% | 42% | N/A | N/A |

*Angka dalam tabel ini adalah CONTOH ILUSTRASI dan bukan data nyata.

B. Kolom Esensial Logbook MDRO

| No. | Tanggal | No. RM | Bangsal | Patogen | Kategori | Sisa pilihan AB sensitif | Laporan ke DPJP | Laporan ke PPI | Dikirim LRN? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12/6/26 | XXXXX | ICU | A. baumannii | CRAB | Kolistin (S) | 12/6 pkl 10.00 (dr. ...) | 12/6 pkl 10.15 | Ya — 14/6/26 |
| 2 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |

DAFTAR PUSTAKA

1.  Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/D/3610/2025 tentang Pedoman Penyusunan Antibiogram di Rumah Sakit. Jakarta: Kemenkes RI; 2025.

2.  Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/D/3609/2025 tentang Petunjuk Teknis Pengiriman Isolat Bakteri Resistan Antimikroba dari Laboratorium Rumah Sakit ke LRN. Jakarta: Kemenkes RI; 2025.

3.  Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Program Pengendalian Resistensi Antimikroba di Rumah Sakit. Jakarta: Kemenkes RI; 2015.

4.  Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. KMK No. HK.01.07/MENKES/1596/2024 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit (STARKES 2024). Jakarta: Kemenkes RI; 2024.

5.  Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Petunjuk Teknis SIRS Online Revisi 7 Tahun 2024 (Formulir RL 3.19.4). Jakarta: Kemenkes RI; 2024.

6.  Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI). Performance Standards for Antimicrobial Susceptibility Testing. 33rd ed. CLSI Supplement M100. Wayne, PA: CLSI; 2023.

7.  The European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing (EUCAST). Breakpoint Tables for Interpretation of MICs and Zone Diameters. Version 14.0; 2024. Available at: eucast.org

8.  Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI). Analysis and Presentation of Cumulative Antimicrobial Susceptibility Test Data. 5th ed. CLSI guideline M39. Wayne, PA: CLSI; 2022.

9.  World Health Organization. Global Antimicrobial Resistance and Use Surveillance System (GLASS) Report 2022. Geneva: WHO; 2022.

10.  Magiorakos AP, Srinivasan A, Carey RB, et al. Multidrug-resistant, extensively drug-resistant and pandrug-resistant bacteria: an international expert proposal for interim standard definitions for acquired resistance. Clin Microbiol Infect. 2012;18(3):268-281.

11.  Perhimpunan Dokter Spesialis Patologi Klinik dan Kedokteran Laboratorium Indonesia (PDS PatKLIn). Peranan Dokter Spesialis Patologi Klinik dalam Penerapan Program Pengendalian Resistensi Antimikroba di Rumah Sakit. Jakarta: PDS PatKLIn; 2019.

12.  World Health Organization. Diagnostic Stewardship: A guide to implementation in antimicrobial resistance surveillance sites. Geneva: WHO; 2016.

13.  Barlam TF, Cosgrove SE, Abbo LM, et al. Implementing an Antibiotic Stewardship Program: Guidelines by the IDSA and SHEA. Clin Infect Dis. 2016;62(10):e51-e77.

14.  Tamma PD, Miller MA, Cosgrove SE. Rethinking How Antibiotics Are Prescribed. JAMA. 2019;321(2):139-140.

15.  Murray CJ, Ikuta KS, Sharara F, et al. Global burden of bacterial antimicrobial resistance in 2019: a systematic analysis. Lancet. 2022;399(10325):629-655.

16.  Procop GW, Church DL, Hall GS, et al. Koneman's Color Atlas and Textbook of Diagnostic Microbiology. 7th Ed. Lippincott Williams & Wilkins; 2017.

17.  Vasoo S. Laboratory detection of carbapenem resistance: an update. Int J Antimicrob Agents. 2017;49(3):267-271.

18.  van Belkum A, Melles DC, Peeters JK, et al. Methicillin-resistant and methicillin-susceptible Staphylococcus aureus sequence type 398 in pigs and humans. Emerg Infect Dis. 2008;14(3):479-483.

19.  Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Kementerian Kesehatan. Prosedur Pemeriksaan Mikrobiologi Klinik. Direktorat Bina Pelayanan Penunjang Medik dan Sarana Kesehatan; 2014.

20.  World Health Organization. WHO Global Action Plan on Antimicrobial Resistance. Geneva: WHO; 2015.